## PLANILHA DE OBRA
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
BDI
1 | PROJETOS DE ESTRUTURAS
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
1.1 | FDE | TAB. HONORÁRIOS | PROJETOS ESTRUTURAIS: - FUNDAÇÃO DA RAMPA 07 DO PRÉDIO P20; - FUNDAÇÃO e PLATAFORMA DA ESCADA 11 DO PRÉDIO P20 | m² | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | FDE | TAB. HONORÁRIOS | PROJETOS ESTRUTURAIS: - FUNDAÇÃO DO NOVO ABRIGO DE BOMBAS; - ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DO NOVO ABRIGO DE BOMBAS | m² | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | INSTALAÇÃO DE OBRA
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
2.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | SAÍDA DE EMERGÊNCIA (ESCADA - RAMPA - PASSARELA - CORREDOR EXTERNO)
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
3.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 74.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 48.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 4.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | REGULARIZAÇÃO DAS ESCADAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO
3.4 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | m³ | 10.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 21.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | 36001 | SIURB/SP | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | kg | 261.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | 100723 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 231.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 1337 | SINAPI | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | kg | 306.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 17.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 20.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.15 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.16 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 4.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.17 | 1318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | kg | 77.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.18 | 100733 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 4.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.19 | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 9.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.20 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.21 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.22 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 8.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
PORTA CORTA-FOGO - COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO
3.23 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.24 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.25 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 4.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.26 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 4.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.27 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.28 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un. | 1.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.29 | 15.03.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 4.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.30 | 15.03.028 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 4.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
4.1 | 08.08.051 | FDE | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG | un. | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 100888 | SIURB/SP | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L | un. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | C4589 | SEINFRA | EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO | un. | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | 10.90.20 | SUDECAP | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | un. | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | m | 66 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | ABRIGO DOS EXTINTORES SOBRE RODAS
4.7 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1.19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 43.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | 89474 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 7.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 9.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 28.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 28.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.13 | 94189 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 28.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.14 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 12.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.15 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 41.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.16 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.17 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 50.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.18 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 41.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.19 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 7.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.20 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 50.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.21 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 49.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.22 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 50.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.23 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 99.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
5.1 | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 37539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 250 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 37560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 37559 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un. | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | SISTEMA DE HIDRANTES
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
6.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 313 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 475 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | 15.03.075 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | m | 427 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | 15.03.077 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" | m | 288.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | C2173 | SEINFRA | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO D= 65mm (2 1/2") | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | 10521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | un. | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | CAIXAS DE INCÊNDIO DOS PONTOS DE TOMADA DE HIDRANTES
6.10 | 10899 | SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un. | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | 10904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | un. | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.12 | 20964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un. | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.13 | 20971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | un. | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.14 | 37554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | un. | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.15 | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 6.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.16 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.17 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.18 | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.19 | 20963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | un. | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.20 | 10905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un. | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.21 | 37527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | un. | 47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.22 | 21034 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | un. | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.23 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.24 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8.82 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | SERVIÇOS REFERENTES AOS SUPORTES DOS TUBOS DE HIDRANTES APARENTES
6.25 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1617 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.26 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.27 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | m | 108 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28 | C0458 | SEINFRA | BOMBA INJETORA DE 3 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.29 | 91251 | SIURB/SP | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.30 | 190183 | CAEMA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 65, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.31 | 91253 | SIURB/SP | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.32 | 43.10.770 | CPOS | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 40 CV, TRIFÁSICO, HMAN= 45 A 75 MCA E Q= 120 A 75 M³/H | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.33 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.34 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.35 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 220 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.36 | 10.90.86 | SUDECAP | BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.37 | 96397 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 25.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | RECOMPOSIÇÃO DOS TRECHOS DE ASFALTO DEMOLIDO
6.38 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.39 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.40 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.41 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 4.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | REDE DE ALARME E DETECÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
7.1 | C0730 | SEINFRA | CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 91055 | SIURB/SP | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | un. | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 50.05.440 | CPOS | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL (AMPLIFICADORA) | un. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | 91066 | SIURB/SP | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | un. | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | 91063 | SIURB/SP | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | un. | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | 58020 | CPOS | MÓDULO DE CONTROLE DE SIRENE | un. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | un. | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3455 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 770 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 355 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | SISTEMA DE GAS
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
8.1 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
INCLUSÃO DE PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DA DIRETORIA (RAMPA 07)
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
9.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un. | 1.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 15.03.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 15.03.028 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
ABRIGO PARA BOMBAS DO SISTEMA DE RECALQUE - REDE DE HIDRANTES
9.4 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 11.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 97095 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 1.38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 11.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | 16.01.029 | FDE | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | m | 12.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.11 | 06.02.061 | FDE | PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.12 | 36001 | SIURB/SP | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | kg | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.13 | 15.01.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | m² | 11.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.14 | 15.01.004 | FDE | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | m² | 11.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.15 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 11.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | PÓS-OBRA
Item | Código | Banco | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI | %
10.1 | 9895 | ORSE | DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" | un. | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
TOTAL | [7 empty] | 0 | #DIV/0!